Drozdowo, dn. 01.12.2010

Dnia 01 grudnia 2010 roku wpłynęły pytania dotyczące zamówienia publicznego:

„Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Muzeum Przyrody w Drozdowie”

pytanie nr 1

W przedmiarze robót oraz w załączniku zawierającym kształty , ilości i wymiary okien istnieją rozbieżności :

w przedmiarze robót nie zostały uwzględnione okna o następujących wymiarach: 1050 x 2010 – 1 szt., 780 x 600 – 2 szt., 1150 x 550 – 1 szt.

natomiast w przedmiarze robót poz. 2 istnieje wymiar okna , którego nie ma w zestawieniu (3,14*0,55*0,55/2).

pytanie nr 2

W protokole z dnia 06.09.2007 w pkt. 7  istnieje zapis dotyczący rekonstrukcji schodów. Czy prace związane z rekonstrukcją schodów są przedmiotem zamówienia. Jeżeli tak to prosimy o bardziej  szczegółowe wytyczne oraz umieszczenie odpowiedniej pozycji w przedmiarze robót.

W związku z powyższym Zamawiający udziela odpowiedzi:

odpowiedź na pytanie nr 1

w przedmiarach nie uwzględniono okna 1050x2010, dlatego też w pozycji nr
5 przedmiar winien brzmiec:0,71*2,18+1,05*1,77+1,05*2,01 = 5,52m2 i taką
wielkość należy przyjąć do wyceny.
-okno 1150x550 zostało ujęte w pozycji nr 2 przedmiarów
-w przedmiarach nie uwzględniono okna 780x600 - 2szt. ponieważ zostały one
już wymienione przez Zamawiającego i nie wchodzą w zakres przetargu.

odpowiedź na pyt nr 2

- pkt. nr 7 protokołu z dnia 06.09.2007r - dotyczący rekonstrukcji
schodów - nie wchodzi w zakres niniejszego przetargu.