PROJEKT KONCEPCYJNY BUDOWY BUDYNKU OŚRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ PRZY MUZEUM PRZYRODY W DROZDOWIE GMINA PIĄTNICA. ADRES BUDOWY: Muzeum Przyrody w Drozdowie działki nr 696, 697 gm. Piątnica INWERSTOR: Muzeum Przyrody w Drozdowie ul. Główna, 18-421 Piątnica, PROJEKTANT: architektura: mgr inż. arch. Dariusz Łuniewski Nr upr. Bł -POKK/16/03 Magdalena Kowalczuk

Białystok 14.10.2010r.

## ZAWARTOŚC OPRACOWANIA

- Część opisowa.

- Opis koncepcji zagospodarowania terenu oraz budowy budynku Ośrodka Edukacji

III. Część graficzna.

| 1. | Koncepcja zagospodarowania działki | Skala 1:500 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Rzut przyziemia | Skala 1:50 |
| 3. | Rzut poddasza nieużytkowe | Skala 1:50 |
| 4. | Przekrój A-A | Skala 1:50 |
| 5. | Elewacja północna od strony drogi | Skala 1:50 |
| 6. | Elewacja wschodnia od strony budynku muzeum | Skala 1:50 |
| 7. | Elewacja południowa od strony parku | Skala 1:50 |
| 8. | Elewacja zachodnia | Skala 1:50 |

OPIS DO PROJEKTU KONCEPCYJNEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI ORAZ BUDYNKU OŚRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ PRZY MUZEUM PRZYRODY W DROZDOWIE.

- Dane wstępne:

1.1. Inwestor: Muzeum Przyrody w Drozdowie, ul. Główna, 18-421 Piątnica,

1.2. Adres budowy: Muzeum Przyrody w Drozdowie, ul Główna, dz. nr ( 696, 697)

1.3. Projektant: mgr inż. arch. Łuniewski Dariusz,

##### Podstawa opracowania: Wyrys i Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Piątnica obejmujący obszar Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi zatw. Uchwałą nr 75/XIII/07 Rady Gminy Piątnica z dn. 28 grudnia 2007r.

3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku edukacyjnego - Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy budynku Muzeum w Drozdowie, wraz z infrastrukturą techniczną, przyłączami z istniejącego budynku Muzeum na działce inwestora.

4. Stan istniejący zagospodarowania terenu.

Teren objęty opracowaniem znajduje się na w obszarze Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego doliny Narwi, na terenie Muzeum Przyrody w Drozdowie.

4.1.W miejscu projektowanego obiektu znajduje się istniejący budynek techniczno- gospodarczy wraz z funkcjonującą kotłownią obsługującą istniejący budynek muzeum.

Budynek istniejący w którym znajduje się kotłownia to parterowy, niepodpiwniczony budynek z dachem jednospadowym, o wymiarach 13.95x8.20m. Wykonany w technologii tradycyjnej, murowany, otynkowany. Dach pokryty papą, szczelny.

Budynek w swym układzie funkcjonalnym podzielony na pomieszczenie kotłowni z magazynem opału oraz pomieszczenie magazynowe.

Do budynku dobudowany kanał dymowy komina wolnostojącego wykonanego z kwasówki.

Stan techniczny podstawowych elementów konstrukcyjnych mierny. W części widoczne spękania ścian zewnętrznych.

Budynek przeznaczony w części do rozbiórki, z zachowaniem pomieszczenia kotłowni.

Stolarka drzwiowa i okienna, drewniana w złym stanie technicznym. Okna drewniane „stare nieszczelne, kwalifikują się do wymiany.

Wentylacja grawitacyjna działa. Instalacje elektryczne zamontowane na ścianach, przeznaczona do wymiany.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

5.1.Na działce przeznaczonej pod inwestycję zaprojektowano budynek Ośrodka Edukacji Ekologicznej.

W miejscu istniejącego budynku gospodarczo technicznego w którym mieści się kotłownia zaprojektowano rozbudowę istniejącego budynku.

5.2.Zachowano część budynku gospodarczego z pomieszczeniem kotłowni, natomiast pozostała część budynku przeznaczona została do rozbiórki.

Rozbiórce ulegnie również dach nad kotłownią oraz ewentualne ściany. Zakres prac rozbiórkowych przewidziany zostanie po wykonaniu pełnej ekspertyzy konstrukcyjnej budynku.

5.3.Do rozbiórki przewidziano również istniejący komin ocynkowany z kotłowni istniejącej. Komin zaprojektowano murowany wraz z pionami wentylacyjnymi w nowym miejscu.

5.4.Wzdłuż istniejącego placu manewrowego, zaprojektowano budynek obejmujący swym zakresem rozbudowę istniejącego budynku gospodarczego i jego remont. Usytuowany elewacją frontową w kierunku drogi.

Szerokość elewacji frontowej  - 12.52m

Nowoprojektowany budynek o wymiarach - 20.06x12.52m.

5.5.Wejścia do budynku z poziomu terenu, istniejące do pomieszczenia kotłowni od strony elewacji frontowej.

Podejście utwardzone z kostki granitowej od strony elewacji wschodniej, od strony muzeum do wejścia głównego do projektowanego budynku dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Oraz wejście do pomieszczenia dydaktycznego od strony elewacji frontowej.

5.6.Dojazd bezpośrednio istniejącym wjazdem na plac manewrowy i istniejący parking przed budynkiem muzeum.

5.7.Śmietnik - istniejący.

5.8.Oświetlenie terenu przy budynku w postaci 2 stojących stylizowanych lamp zewnętrznych.

5.9.Mała architektura – zaprojektowano przy wyjściu z dużej Sali dydaktyczno – konferencyjnej ławki ogrodowe jako miejsce do odpoczynku i rozmów na wolnym powietrzu.

5.10.Infrastruktura techniczna przyłącza inst elektrycznej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - w obrębie własnej działki.

5.11.Teren wokół projektowanego budynku zadrzewiony wysokimi drzewami, istniejącym drzewostanem parku. Nie przewiduje się wycinki drzew.

5.12.Miejsca parkingowe - istniejący parking.

6. Założenia koncepcji architektonicznej budynku.

6.1.Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej, wraz z zapleczem, pomieszczeniem dydaktycznym do  tzw „ zielonych lekcji” w parku.

Istniejący budynek gospodarczy w złym stanie technicznym został przeznaczony do częściowej rozbiórki oraz rozbudowy o budynek w którym znajdzie się funkcja obsługująca Ośrodek a mianowicie:

Zaprojektowano budynek parterowy z poddaszem nieużytkowym.

Poddasze może zostać zaadaptowane w drugim etapie realizacji.

6.2.1.PARTER

- sala konferencyjno- dydaktyczna na około 50 osób. Wydzielona w odrębnym segmencie budynku. Posiada bezpośrednie wyjście na taras szerokim przeszklonym wyjściem. Drzwi traktowane również jako dodatkowe wyjście ewakuacyjne.

- zaplecze Sali konferencyjnej tworzy pomieszczenie dydaktyczne z własnym odrębnym wejściem z zewnątrz, pokój multimedialny który może pełnić również funkcję niewielkiego pomieszczenia magazynowego na sprzęt w momencie różnorodnej aranżacji Sali konferencyjno dydaktycznej.

- foyer jako hol przedwejściowy z którego obsługiwana będzie niewielka szatnia z wygospodarowaną przestrzenią pod schodami.

- sanitariaty   ogólnodostępne,     dostępne    z   holu     głównego.   Jeden z nich zaprojektowany jako sanitariat dla osób niepełnosprawnych.

6.2.2.PIĘTRO- PODDASZE – nieużytkowe.

W przyszłości może być dostępne z głównego holu schodami. Poddasze może zostać wykorzystane na:

- pomieszczenia administracyjno biurowe

- pomieszczenie dydaktyczne

- pomieszczenie zaplecza techniczno – magazynowego

- pomieszczenie archiwum.

6.3.Założeniem formalnym projektu budynku jest maksymalne wpisanie się w istniejące otoczenie, w charakter i zamierzenie obiektu zachowując indywidualną stylistykę oraz ekonomię rozwiązania.

7.1. Zestawienie powierzchni.

| Rodzaj powierzchni: | Pow. (m) |
| --- | --- |
| ### Pow. zabudowy OŚRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ | 215.9 m |
| Pow. Utwardzona dojść chodników wokół budynku | 98.3 m |
| Pow. Utwardzona parkingu – poza zakresem opracowania projektu koncepcyjnego | 511.9 m |

7.2. Zestawienie powierzchni projektowanego BUDYNKU:

|  | PRZYZIEMIE |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | wiatrołap | 3.7m² |
| 2. | Szatnia Korytarz foyer | 38.4m² |
| 3. | Sala konferencyjno- dydaktyczna | 71.6m² |
| 4. | Sanitariat damski- dla os. niepełnosprawnych | 5.5m² |
| 5. | Sanitariat męski | 7.3m² |
| 6. | Pomieszczenie dydaktyczne | 39.0m² |
| 7. | Sanitariat | 3.1m² |
| 8. | Istniejące pomieszczenie kotłowni | 12.5m² |
|  | Razem: | 181.1m² |
|  | PODDASZE – ( w wersji koncepcyjnej zmniejszonej ) nieużytkowe |  |

8. Opis proponowanych materiałów i technologii.

- Fundamenty - żelbetowe, wylewane, pod słupy stopy fundamentowe wylewne.

- Konstrukcja ścian stropów, elementów konstrukcji - żelbetowe wylewane oraz murowane z bloczków betonowych,

- Schody żelbetowe wylewane.

- Więźba dachowa drewniana w konstrukcji krokwiowo  kleszczowej.

- Pokrycie   dachowe   na   projektowanym    budynku,   dach  wielospadowy j.w. pokrytymi blachą powlekaną ocynkowana np. typu „CORONA_Gerard” imitująca gont -grubość podłoża 0.43, powłoka Zinc-aluminum 150g/m². Bardzo odporna na korozję

- Ślusarka i stolarka drzwiowa i okienna - systemowa pcv

- Cokół oraz elewacje przyziemia - okładziny kamienne

- Ściany zewnętrzne murowane i żelbetowe wylewane ocieplone, styropianem gr. 12cm, tynkowane w systemie dociepleń np. typu: „Terranowa” lub „Kabe”

- Posadzki w przyziemiu na ciągach komunikacyjnych, w pomieszczeniach usług, komunikacji, pom. techn. gres antypoślizgowy. Wejścia, przed budynkiem kostka granitowa. Pomieszczenia administracyjne biurowe – wykładzina dywanowa

9. Opis instalacji sanitarnych. Zaopatrzenie w media: na warunkach uzyskanych przez inwestora od poszczególnych gestorów sieci.

- energia elektryczna - przyłączem energetycznym na warunkach Zakładu Energetycznego z istniejącego przyłącza na działce inwestora

-  zaopatrzenie w wodę oraz kanalizacja sanitarna - na warunkach przyłączenia do sieci wodociągowej z istniejącego budynku na działce inwestora

-  kanalizacja   sanitarna do zbiornika szczelnego o poj. V=9.8m³ zlokalizowanego na działce inwestora

-   C.O. z własnego źródła ciepła istniejąca Kotłownia

-  wody opadowe odprowadzane w zakresie własnej działki na grunt.

9.1.Budynek będzie wyposażony w instalacje: mechaniczną ( części sala konferencyjno- dydaktyczna - wymaganej technologią ), inst. ppoż, elektryczną, sieci kablowe, teletechniczne, instalacje kontroli , włamania i nadzoru wiz.,

Każde z pomieszczeń całego zespołu będzie wyposażone w instalacje ogólne oraz przeznaczone i związane z technologią tych pomieszczeń.

8. Uwagi końcowe

Koncepcja definiuje zadanie projektowe, będzie obejmowało projekt architektoniczno- budowlany (będący podstawą do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę i projekty wykonawcze oraz branżowe, które należy dopasować do przyjętego scenariusza realizacji.

Białystok 14 październik 2010r.    	                                   Opracował:     Arch. Dariusz Łuniewski