# ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA.	2

I. OPIS TECHNICZNY.	3

1. Podstawa opracowania.	3

2. Projekt zagospodarowania terenu – opis.	3

2.1. Przedmiot inwestycji:	3

2.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu.	3

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu.	3

2.4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu.	3

2.5. Pozostałe dane informacyjne.	3

3. Załączniki formalno-prawne (uprawnienia, zaświadczenia i oświadczenia projektanta i sprawdzającego).5

Rys. nr E-01 – Projekt zagospodarowania terenu .........................................................................................................11

II. Projekt budowlany/wykonawczy Instalacji Systemu sygnalizacji włamania i napadu.

III. Projekt budowlany/wykonawczy Instalacji Systemu sygnalizacji pożarowej.

IV. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

V. załączniki:

- Uzgodnienia projektów wykonawczych

- Pozwolenie nr ZNŁ.bg-40302/16/10 z dnia 15.04.2010r. Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku. Delegatura w Łomży.

# I. OPIS TECHNICZNY.

## 1. Podstawa opracowania.

- Umowa z inwestorem na wykonanie projektu.

- Uchwała nr 75/XIII/07 Rady Gminy Piątnica z dnia 28.12.2007r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Piątnica obejmujący obszar Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi.

- Aktualnie obowiązujące przepisy oraz zasady wiedzy technicznej.

## 2. Projekt zagospodarowania terenu – opis.

### 2.1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji objętej niniejszym opracowaniem jest budowa systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz sygnalizacji pożarowej w obiekcie Muzeum Przyrody w Drozdowie.

### 2.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu.

Teren objęty opracowaniem znajduje się na obszarze Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi zatwierdzonego uchwałą nr 75/XIII/07 Rady Gminy Piątnica z dnia 28.12.2007r. i Natura 2000.

Na terenie działki 697, oznaczonej w planie symbolem 1-2.8U jako zabudowa usługowa pod usługi publiczne administracji, nauki i kultury, znajdują się dwa budynki połączone ze sobą wewnętrznymi otworami drzwiowymi. Jest to budynek pałacowy i budynek dworku. W obu tych budynkach zainstalowany zostanie system sygnalizacji włamania i napadu oraz sygnalizacji pożarowej według niniejszego opracowania.

Poza obiektami kubaturowymi, które nie zmieniają się zewnętrznie, na posesji znajdują się sieci infrastruktury technicznej do których należą: kanalizacja sanitarna ze zbiornikiem szczelnym, kanalizacja deszczowa, kablowe oświetlenie terenu, elektroenergetyczne przyłącze kablowe nN-0,4kV, kablowe przyłącze telekomunikacyjne, przyłącze wodociągowe i podziemna sieć ciepłownicza.

Posesja posiada utwardzony trylinką podjazd z parkingiem i żwirowe alejki spacerowe. Trawniki urządzone z roślinnością niską, średnią i wysoką.

### 2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Nie przewiduje się zmian do istniejącego zagospodarowania terenu.

### 2.4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu.

Powierzchnia działki wynosi 2.890 ha.

### 2.5. Pozostałe dane informacyjne.

- Inwestycja znajduje się na terenie objętym prawną ochroną przyrody na podstawie przepisów o ochronie przyrody. Dwór wraz z parkiem w Drozdowie znajdują się w ustanowionej strefie pełnej ochrony konserwatorskiej „A-2”, na obszarze Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, określonym w planie zatwierdzonym uchwałą nr 75/XIII/07 Rady Gminy Piątnica z dnia 28.12.2007r. Zasady gospodarowania w tym obszarze zostały sprecyzowane w Planie Ochrony Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi w Rozporządzeniu Nr 11/03 Wojewody Podlaskiego z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego nr 46 z dnia 2.05.2003r.) oraz w Rozporządzeniu Nr 3/06 Wojewody Podlaskiego z dnia 23 maja 2006r. w sprawie ŁPKDN.

- Do zabytków objętych ścisłą ochroną konserwatorską i wpisanych do rejestru zabytków należy zespół dworsko-parkowy w skład którego wchodzi:

- Dwór drew./mur., 2 połowa XVIIIw/k. XIXw., obecne muzeum – nr rej. A-222.

- Budynek administracyjny browaru , murowany, k. XiXw.

- Piwnice dawnego browaru, murowane, 2 poł. XIXw.

- Park Krajobrazowy, 2 ćw. XIXw. – nr rej. A-222.

Obiekty wpisane do rejestru zabytków objęte są ścisła ochroną konserwatorską w stosunku do których obowiązuje uzyskanie stosownego pozwolenia Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie wszelkich prac przy obiektach i na terenach zabytkowych oraz w ich bezpośrednim otoczeniu.

- W strefie pełnej ochrony zespołu dworsko-parkowego „A-2” obowiązuje, między innymi:

- Zachowanie i konserwacja zabytkowego dworu. Podporządkowanie zakresu i formy modernizacji technicznej obiektu jego wartości zabytkowej.

- Zakaz prowadzenia jakichkolwiek prac przy dworze oraz pozostałych obiektach położonych w granicach zespołu, a także na terenie założenia parkowego oraz w otoczeniu bez uprzedniego uzgodnienia ich z wojewódzkim konserwatorem zabytków i uzyskania stosownego pozwolenia.

- Zespół dworsko-parkowy znajduje się również na obszarze Natury-2000 – Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków i Specjalnej Ochrony Siedlisk „Przełomowa Dolina Narwi” (PLC200003).

- Projektowana inwestycja nie narusza interesów osób trzecich i nie wychodzi poza obręb zespolonego budynku pałacu i dworu.

- Działka nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

- Niniejsza inwestycja nie ma negatywnego wpływu na środowisko, przyrodę i krajobraz.

- Niniejsza inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników. W czasie trwania prac budowlanych należy stosować się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska naturalnego i zabytków na terenie i wokół terenu budowy, wewnątrz obiektów, a także unikać uszkodzeń lub uciążliwości wynikających ze sposobu prowadzenia prac.

- Nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów oraz zmiany ukształtowania terenu.