Drozdowo, dn. 25.11.2010

Dnia 22.11.2010r. do Muzeum Przyrody w Drozdowie wpłynęło pismo dotyczące przetargu nieograniczonego pn. "Przywrócenie dawnego blasku dworowi ziemiańskiemu poprzez renowację Muzeum Przyrody w Drozdowie" z prośbą o udzielenie informacji:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w stolarce okiennej i drzwiowej drewna sosnowego łączonego na długości na miniwczepy?

W związku z powyższym Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający NIE DOPUSZCZA zastosowania w stolarce okiennej i drzwiowej  drewna sosnowego łączonego na długości na miniwczepy.