Drozdowo, 23.11.2010

Dnia 22.11.2010r. do Muzeum Przyrody w Drozdowie wpłynęło pismo dotyczące przetargu nieograniczonego pn. "Przywrócenie dawnego blasku dworowi ziemiańskiemu poprzez renowację Muzeum Przyrody w Drozdowie" z prośbą o udzielenie informacji:

- Jaki jest przewidziany współczynnik przenikania ciepła dla całego okna Uw=? W/m2K, ponieważ nazewnictwo ks=2,0 W/(nfK) nie jest nam znane?

- Jeżeli współczynnik przenikania ciepła dla całego okna (Uw) będzie miał wartość lepszą niż przewiduje Zamawiający, to czy konieczne jest stosowanie profili ram o grubości większej niż 75 mm?

- Jakie dokładnie szyby miał na myśli Zamawiający pisząc cyt: "szyby zespolone wypełnione argonem ze szkła bezpiecznego o grubości 4 mm", ponieważ szkło bezpieczne ma grubość co najmniej 6 mm i stanadrdowo opisywane jest jako 33.1?

W związku z powyższym Zamawiający udziela odpowiedzi:

1. Zamawiający przewiduje następujący współczynnik przenikania ciepła 
dla całego okna(jak dla całej przegrody) Uw= 1,70 W/m2K

2. Zamawiający wyraża zgodę na montaż okien o mniejszym współczynniku 
przenikania ciepła (lepszym), natomiast o grubości ram decyduje 
Producent, który uwzględnia nie tylko współczynnik przenikania ciepła całej 
przegrody, ale wytrzymałość całej konstrukcji okna uwzględniając żądaną 
minimalną grubość ramy 75mm.

3.Zamawiający potwierdza fakt, że szkło bezpieczne ma grubość 6mm i 
składa się z dwóch szyb o grubości 3mm z wklejoną folią w środku. W 
pakietach wypełnionych argonem należy w szybie wewnętrznej i zewnętrznej 
użyć szkła bezpiecznego.