Dnia 18.01.2011r. wpłynęły kolejne pytania dotyczące przetargu nieograniczonego na "Renowację

i modernizację tarasu wschodniego w Muzeum Przyrody w Drozdowie":

w związku z powyższym Zamawiający udziela odpowiedzi:

- Zgodnie z opisem technicznym do projektu: “Renowacja i modernizacja tarasu wschodniego w Muzeum Przyrody w Drozdowie”  główne pole tarasu (poza szarą opaską okalającą posadzkę tarasu) wykonane ma być z płyt granitowych w kolorze „„czerwieni” granitu strzegomskiego”. W ofercie rynkowej nie występują płyty granitowe w w/w kolorze. Jak granit przyjąć do wyceny?

Do wyceny należy przyjąć granit w kolorze zbliżonym (uzgodnienie z konserwatorem 	zabytków) do czerwieni – nie musi być to granit strzegomski.

- Czy słupki balustrad na tarasie z granitu mogą być wykonane jako klejone z kilku elementów (np. podstawa + kolumna + korona słupka), czy muszą być wykonane z jednego elementu ? – duże koszty wykonania.

Słupki granitowe balustrad należy wykonać z jednego elementu – Zamawiający nie dopuszcza elementów klejonych.

- Prosimy o dostarczenie szczegółów i zestawień (wykazów) elementów kamiennych (posadzek, ścian, schodów i balustrad).

Szczegółowe zestawienie elementów kamiennych do realizacji jest po stronie Wykonawcy ze względu na fakt, że przed montażem okładzin i elementów granitowych szczegółowy schemat montażu oraz kolorystyka musi zostać zatwierdzona przez knserwatora zabytków i Inwestora.

Do wykonania w/w zestawienia w zupełności wystarczą zapisy w opisie technicznym.

- Zgodnie z dokumentacją projektową płyta schodów na taras połączona jest z płytą tarasu łącznikami Ł1 a słupki balustrad łącznikami Ł2. Prosimy o podanie szczegółów (typów) dotyczących tych łączników.

Szczegół łącznika „Ł1” jest załącznikiem do SIWZ - rys nr K-5, szczegół „Ł2” wg  	rys K-3, dopuszcza się inny system  mocowania słupków granitwych wg propozycji  	Wykonawcy w uzgodnieniu z Zamawiającym ( np. kotwy wklejane ).

- W pozycji 53 przedmiaru robót występuje „Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków - dwukrotne z gruntowaniem”. Zgodnie z projektem ściany i sufit wewnątrz pomieszczenia pod tarasem nie są tynkowane. Czy należy wykonać malowanie surowej ściany żelbetowej?

Zamawiający zakłada, że „jakość” (powierzchnia betonu) ścian żelbetowych i płyty górnej żelb.  będzie porónywalna z podłożem -suchy tynk- wobec powyższego pozycja nr 53 jest poprawnie skosztorysowana.

- Pozycja nr 53 w przedmiarze - malowanie suchych tynków - w 
dokumentacji przetargowej nie ma opisu wykończenia ścian wewnętrznych, 
natomiast jest pozycja dotycząca ich malowania. Proszę o podanie sposobu 
wykończenia ścian wewnętrznych.

Zamawiający zakłada, że „jakość” (powierzchnia betonu) ścian żelbetowych i płyty górnej żelb.  będzie porónywalna z podłożem -sychy tynk- wobec powyższego pozycja nr 53 jest poprawnie skosztorysowana.

- W opisie technicznym podano wysokość montowania balustrady do słupków 
granitowych tarasu na wysokości 110 cm, na rysunkach montaż balustrady 
pokazano między słupkami o wysokości 86,5 cm. Na jakiej wysokości ma być 
montowana do słupków granitowych balustrada na tarasie i w jaki sposób?

Balustrady należy wykonać zgodnie z zapiem w opisie technicznym i rys. A-2 – 	balastrada przy

słupkach granitowych z rury Ф65 wys. max 86,5cm, balustrada muru oporowego z rury Ф50

całkowita wysokość  licząc od terenu 110,00cm